## FOR-APE002
a) Para Unidade Consumidora com carga instalada até 47Kw, não é necessario ART/TRT de projeto. b) Para Unidade Consumidora com carga instalada entre 47 e 75Kw, é necessario ART/TRT de projeto junto a este formulário. c) Para Unidade Consumidora com carga instalada acima de 75Kw, esse Formulário não se aplica (Aprovar projeto). d) Para Unidade Consumidora com carga instalada entre 34,1 a 75Kw, é obrigatorio o preenchimento deste formulario. e) Este formulário deverá ser preenchido preferencialmente de forma digital, podendo ser recusado caso o mesmo se encontre com rasuras ou esteja ilegível a escrita.
1. Dados do consumidor (Titular da conta de energia ou proprietário/possuidor do imóvel)
Nome completo (sem abreviação):
RG/RNE/RANI: |  |  |  |  | CPF/CNPJ:
Telefones (informe pelo menos um): |  |  | Celular: |  |  | Fixo:
E-mail:
2. Endereço da Unidade Consumidora (deve ser o Endereço do Padrão de Entrada/Ponto de Entrega
Endereço: |  |  |  |  | Nº: |  | Compl.:
Bairro: | [5 empty] | CEP:
3. Resumo da Relação de Caga
Informe a quantidade dos equipamentos instalados ou previstos na unidade consumidora. Usar Tabela 10 da NT 07 05 003 para fazer o preenchimento. Informar Potencia em W e quantidade.
UNIDADE CONSUMIDORA :
Ramo de Atividade:
Quantidade |  | Descrição do Equipamento |  |  | Quantidade |  | Descrição do Equipamento
|  | Tipo |  | P(W) |  |  | Tipo |  | P(W)
|  | Lam. Incand. |  | 100 |  |  | Tomada Uso Geral |  | 100
|  | Lamp.Fluorescente |  | 100 |  |  | Tomada Uso Espec. |  | 600
|  | Lamp. Led |  | 100 |  |  | Chuveiro (220V) |  | 7500
[7 empty] | Chuveiro (127V) |  | 5500
Soma das Cargas não Especiais: | [7 empty] | 0
Nas relações acima há motores, máquinas de solda ou outras cargas especiais?
Se sim, informe abaixo as cargas
Equipamento |  |  | Quantidade |  | Nº de Fases e Tensão* |  | Potência de trabalho (KW) |  | Potência Total (kW)
0
0
0
0
0
0
0
Soma das Cargas Especiais | [8 empty] | 0
Carga Instalada ( Soma das cargas especiais e não especiais) | [8 empty] | 0
Para prencher os campos de moteres consultar tabelas 16 e 17 da NT 07 05 003. Obrigatorio Calculo de Demanda para dimensionamento da proteção
Unidade Consumidora
Tipo de solicitação
Ligação Nova ou Ateração de Carga
Disjuntor: | De:
Para:
Nº Predial:
Carga Instalada: |  | 0
Demanda:
Atividade principal:
Ramo de atividade:
Assinatura